## QVEST 127V SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: (1098480) Quadra do Centro de Educação Infantil Cajuzinho
Tipo: Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 - Opção 127V com sapatas
Preço base: Sinapi 12/2019; SEINFRA SUL 11/2019, com desoneração
Município: São Pedro da União
Estado: Minas Gerais
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI: | 26.48%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 237.17 | 299.97 | 2999.7
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 66 | 34.63 | 43.8 | 2890.8
1.3 | ED-50151 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de metal; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 393.95 | 498.27 | 498.27
1.4 | 95644 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 109.7 | 138.75 | 138.75
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 347.14 | 439.06 | 439.06
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 487.3 | 616.34 | 1553.18
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno A=20,00m² | m² | 20 | 546.45 | 691.15 | 13823
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 435.49 | 550.81 | 11016.2
1.9 | ED-50273 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 810.03 | 5.16 | 6.53 | 5289.5
1.10 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945 | 0.81 | 1.02 | 963.9
[5 empty] | Subtotal |  |  | 39612.36
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 13.2 | 16.04 | 20.29 | 267.83
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 41.08 | 39.89 | 50.45 | 2072.49
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 50 | 3.56 | 4.5 | 225
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 26.64 | 16.04 | 20.29 | 540.53
2.2 |  |  | ARQUIBANCADAS
2.2.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias) | m³ | 16.67 | 16.04 | 20.29 | 338.23
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3444.08
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 16.18 | 14.96 | 18.92 | 306.13
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 68.15 | 73.56 | 93.04 | 6340.68
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 126.45 | 7.24 | 9.16 | 1158.28
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 149.82 | 5.75 | 7.27 | 1089.19
3.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.64 | 8.01 | 10.13 | 745.97
3.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.56 | 261.38 | 330.59 | 2168.67
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 33.82 | 14.31 | 18.1 | 612.14
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 4.07 | 332.71 | 420.81 | 1712.7
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 134.4 | 36.94 | 46.72 | 6279.17
3.2.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 245.27 | 6.57 | 8.31 | 2038.19
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 169.82 | 8.01 | 10.13 | 1720.28
3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.92 | 261.38 | 330.59 | 2618.27
[5 empty] | Subtotal |  |  | 26789.67
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 28.39 | 34.72 | 43.91 | 1246.6
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 76.36 | 5.75 | 7.27 | 555.14
4.1.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 37 | 8.01 | 10.13 | 374.81
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.45 | 261.38 | 330.59 | 479.36
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 47.69 | 50.11 | 63.38 | 3022.59
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.09 | 6.57 | 8.31 | 740.34
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.27 | 5.75 | 7.27 | 67.39
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.73 | 8.01 | 10.13 | 574.67
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.74 | 261.38 | 330.59 | 905.82
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA
4.3.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 4.68 | 34.72 | 43.91 | 205.5
4.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14.23 | 5.75 | 7.27 | 103.45
4.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 3.67 | 8.01 | 10.13 | 37.18
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.23 | 261.38 | 330.59 | 76.04
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA
4.4.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 14.27 | 50.11 | 63.38 | 904.43
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29.9 | 6.57 | 8.31 | 248.47
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.44 | 8.01 | 10.13 | 136.15
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.86 | 261.38 | 330.59 | 284.31
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA
4.5.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 12.37 | 15.65 | 169.02
4.5.2 | 100324 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 37.25 | 79.34 | 100.35 | 3738.04
4.5.3 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 745 | 3.65 | 4.62 | 3441.9
4.5.4 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 745 | 8.72 | 11.03 | 8217.35
4.5.5 | 92779 | SINAPI | Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação | kg | 643.46 | 5.01 | 6.34 | 4079.54
4.5.6 | 68325 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | m² | 745 | 28.47 | 36.01 | 26827.45
4.6 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS
4.6.1 | 92518 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 20.04 | 14.71 | 18.61 | 372.94
4.6.2 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 228.16 | 8.72 | 11.03 | 2516.6
4.6.3 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.35 | 261.38 | 330.59 | 2099.25
4.7 |  |  | CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES
4.7.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 47.12 | 34.72 | 43.91 | 2069.04
4.7.2 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.34 | 261.38 | 330.59 | 1434.76
4.8 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.8.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 25.9 | 24.18 | 30.58 | 792.02
4.9 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.9.1 | ED-49664 | SEINFRA | Estrutura metálica para colunas e travamentos | kg | 1984.13 | 7.98 | 10.09 | 20019.87
4.9.2 | ED-49671 | SEINFRA | Estrutura metálica em arco; vão de 23,40m | m² | 744.52 | 109.59 | 138.61 | 103197.92
4.9.3 | CPU11 | CPU | Lanternim em estrutura metálica | m² | 206.4 | 23.87 | 30.19 | 6231.22
4.9.4 | ED-49664 | SEINFRA | Estrutura metálica para telhas do vestiário | kg | 891 | 7.98 | 10.09 | 8990.19
[5 empty] | Subtotal |  |  | 204159.36
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 87477 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 177.58 | 23.29 | 29.46 | 5231.51
5.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 65.12 | 12.05 | 15.24 | 992.43
5.1.3 | ED-48533 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 14.4 | 404.31 | 511.37 | 7363.73
5.2 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
5.2.1 | 87481 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 114.58 | 39.79 | 50.33 | 5766.81
[5 empty] | Subtotal |  |  | 19354.48
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 | 493.7 | 624.43 | 1873.29
6.1.2 | CPU9 | CPU | PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 286.35 | 362.18 | 1448.72
6.1.3 | CPU10 | CPU | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 427.02 | 540.09 | 1080.18
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | CPU1 | CPU | Peças de apoio para deficientes em aço inox, nas portas PM3 e paredes | m | 9.2 | 169.36 | 214.21 | 1970.73
6.2.2 | 001 | COTAÇÃO | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1 | m² | 0.96 | 261.3 | 330.49 | 317.27
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 6 | 23.47 | 29.68 | 178.08
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 50x50cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 0.5 | 274.14 | 346.73 | 173.37
6.3.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 5.6 | 274.14 | 346.73 | 1941.69
6.4 |  |  | VIDROS
6.4.1 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura | m² | 2.7 | 242.34 | 306.51 | 827.58
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9810.91
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | CPU12 | CPU | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 819.82 | 59.67 | 75.47 | 61871.82
7.2 | CPU12 | CPU | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 165 | 59.67 | 75.47 | 12452.55
7.3 | ED-13852 | SEINFRA | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 208.32 | 28.96 | 36.63 | 7630.76
7.4 | ED-13852 | SEINFRA | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 145.78 | 28.96 | 36.63 | 5339.92
7.5 | 94449 | SINAPI | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 78.66 | 32.61 | 41.25 | 3244.73
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo metálico | m | 31.68 | 24.08 | 30.46 | 964.97
7.7 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa metálica para vestiário | m | 16.8 | 29.59 | 37.43 | 628.82
7.8 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica para quadra | m | 64 | 40.55 | 51.29 | 3282.56
7.9 | 71623 | SINAPI | Pingadeira de concreto | m | 33.6 | 18.35 | 23.21 | 779.86
[5 empty] | Subtotal |  |  | 96195.99
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 202.55 | 6.68 | 8.45 | 1711.55
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1711.55
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 197.74 | 2.2 | 2.78 | 549.72
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 197.74 | 15.15 | 19.16 | 3788.7
9.1.3 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm | m² | 33.98 | 9.7 | 12.27 | 416.93
9.1.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 99.36 | 35.47 | 44.86 | 4457.29
9.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 243.15 | 4.39 | 5.55 | 1349.48
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm | m² | 243.15 | 18.65 | 23.59 | 5735.91
9.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO
9.3.1 | 96116 | SINAPI | Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação | m² | 56.15 | 28.77 | 36.39 | 2043.3
[5 empty] | Subtotal |  |  | 18341.33
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 58.15 | 21.14 | 26.74 | 1554.93
10.2 | ED-50543 | SEINFRA | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 58.15 | 38.65 | 48.88 | 2842.37
10.3 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 0.86 | 59.04 | 74.67 | 64.22
10.4 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 190.15 | 240.5 | 437.71
10.5 | CPU2 | CPU | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.85 | 52.36 | 66.22 | 387.39
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5286.62
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 79460 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 47.12 | 34.32 | 43.41 | 2045.48
11.2 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 301.08 | 7.33 | 9.27 | 2791.01
11.3 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08 | 18.03 | 22.8 | 6864.62
11.4 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 984.82 | 13.36 | 16.9 | 16643.46
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 6.86 | 8.68 | 2392.21
11.6 | 88495 | SINAPI | Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA | m² | 68.76 | 5.98 | 7.56 | 519.83
11.7 | 88487 | SINAPI | Pintura PVA, 2 demãos | m² | 68.76 | 5.77 | 7.3 | 501.95
11.8 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico para grafiato | m² | 243.15 | 1.59 | 2.01 | 488.73
11.9 | 88423 | SINAPI | Pintura texturizada acrílica (grafiato) | m² | 243.15 | 10.09 | 12.76 | 3102.59
[5 empty] | Subtotal |  |  | 35349.88
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 38.9 | 2.33 | 2.95 | 114.76
12.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm | m | 35.76 | 8.06 | 10.19 | 364.39
12.1.3 | 89504 | SINAPI | Curva PVC 45º soldável Ø 50mm | un | 4 | 9.92 | 12.55 | 50.2
12.1.4 | 89489 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 22 | 3.42 | 4.33 | 95.26
12.1.5 | 89503 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 8 | 11.32 | 14.32 | 114.56
12.1.6 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" | un | 18 | 7.16 | 9.06 | 163.08
12.1.7 | 89617 | SINAPI | Tê PVC soldável 25mm | un | 10 | 3.21 | 4.06 | 40.6
12.1.8 | 89625 | SINAPI | Tê PVC soldável 50mm | un | 8 | 10.24 | 12.95 | 103.6
12.1.9 | 89627 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm | un | 6 | 9.65 | 12.21 | 73.26
12.1.10 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾" | un | 8 | 2.21 | 2.8 | 22.4
12.1.11 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm | un | 4 | 4.48 | 5.67 | 22.68
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1" | un | 6 | 49.07 | 62.06 | 372.36
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 2" | un | 4 | 92.63 | 117.16 | 468.64
12.2.3 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾" | un | 8 | 50.75 | 64.19 | 513.52
12.2.4 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x ¾" com bolsa-rosca para registro | un | 8 | 1.83 | 2.31 | 18.48
12.2.5 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro | un | 12 | 2.66 | 3.36 | 40.32
12.2.6 | 89610 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro | un | 8 | 9.6 | 12.14 | 97.12
12.2.7 | 94788 | SINAPI | Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa dágua | un | 4 | 39.2 | 49.58 | 198.32
12.2.8 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm | un | 10 | 5.13 | 6.49 | 64.9
12.2.9 | CPU3 | CPU | Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L | un | 1 | 1070.37 | 1353.8 | 1353.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4292.25
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 24.68 | 9.76 | 12.34 | 304.55
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 9.5 | 14.17 | 17.92 | 170.24
13.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 28.58 | 27.53 | 34.82 | 995.16
13.4 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm | un | 6 | 4.99 | 6.31 | 37.86
13.5 | 89811 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 100mm | un | 18 | 14.31 | 18.1 | 325.8
13.6 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 5 | 3.59 | 4.54 | 22.7
13.7 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½" | un | 10 | 4.71 | 5.96 | 59.6
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm, soldável | un | 6 | 5.87 | 7.42 | 44.52
13.9 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm | un | 8 | 6.01 | 7.6 | 60.8
13.10 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x150x50mm | un | 6 | 36.02 | 45.56 | 273.36
13.11 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 5 | 131.97 | 166.92 | 834.6
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3129.19
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 104.4 | 14.27 | 18.05 | 1884.42
14.1.2 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 20 | 11.55 | 14.61 | 292.2
14.2 |  |  | ACESSÓRIOS
14.2.1 | ED-49962 | SEINFRA | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi) | un | 12 | 24.87 | 31.46 | 377.52
14.2.2 | ED-48586 | SEINFRA | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 8 | 284.95 | 360.4 | 2883.2
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5437.34
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 134.99 | 170.74 | 1024.44
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 6 | 167.63 | 212.02 | 1272.12
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6 | 83.58 | 105.71 | 634.26
15.4 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 82.49 | 104.33 | 208.66
15.5 | ED-50316 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2 | 105.37 | 133.27 | 266.54
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 8 | 28.37 | 35.88 | 287.04
15.7 | ED-50323 | SEINFRA | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 1 | 25.56 | 32.33 | 32.33
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 8 | 49.26 | 62.3 | 498.4
15.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 6 | 19.15 | 24.22 | 145.32
15.10 | ED-48182 | SEINFRA | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 27.12 | 34.3 | 137.2
15.11 | ED-48183 | SEINFRA | Dispenser papel higiênico tipo rolão | un | 2 | 27.12 | 34.3 | 68.6
15.12 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 | 33.4 | 42.24 | 253.44
15.13 | 002 | COTAÇÃO | Cadeira articulada para banho | un | 2 | 690.9 | 873.85 | 1747.7
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6576.05
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | CPU4 | CPU | Extintor PQS - 6KG | un | 2 | 140.98 | 178.31 | 356.62
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 2 | 27.82 | 35.19 | 70.38
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 2 | 10.86 | 13.74 | 27.48
16.4 | CPU5 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 4 | 6.48 | 8.2 | 32.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 487.28
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores | un | 1 | 257.86 | 326.14 | 326.14
17.1.2 | ED-49208 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 1038.54 | 1313.55 | 1313.55
17.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 1 | 10.75 | 13.6 | 13.6
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 6 | 10.75 | 13.6 | 81.6
17.1.5 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | un | 8 | 16.83 | 21.29 | 170.32
17.1.6 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 60A | un | 2 | 94.89 | 120.02 | 240.04
17.1.7 | 39455 | SINAPI | Dispositivo diferencial residual 25A | un | 9 | 121.58 | 153.77 | 1383.93
17.1.8 | 39475 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V | un | 4 | 108.32 | 137 | 548
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm | m | 19.8 | 4.67 | 5.91 | 117.02
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm | m | 21.69 | 5.94 | 7.51 | 162.89
17.2.3 | 91866 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2") | m | 5 | 3.77 | 4.77 | 23.85
17.2.4 | 91867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") | m | 113.35 | 4.59 | 5.81 | 658.56
17.2.5 | 91868 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1") | m | 17.54 | 6.35 | 8.03 | 140.85
17.2.6 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2") | m | 7.02 | 7.86 | 9.94 | 69.78
17.2.7 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2") | m | 23.1 | 11.51 | 14.56 | 336.34
17.2.8 | 95811 | SINAPI | Condulete em PVC tipo LB de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 9.11 | 11.52 | 57.6
17.2.9 | 95814 | SINAPI | Condulete em PVC tipo TB de ¾", inclusive acessórios | un | 10 | 11 | 13.91 | 139.1
17.2.10 | 95817 | SINAPI | Condulete em PVC tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 19.37 | 24.5 | 122.5
17.2.11 | 400 | SINAPI-I | Abraçadeira metálica tipo D de ¾" | un | 75 | 0.41 | 0.52 | 39
17.2.12 | 393 | SINAPI-I | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | un | 16 | 0.48 | 0.61 | 9.76
17.2.13 | 97564 | SINAPI | Curva 135º PVC rosca 1 1/2" | un | 2 | 7.52 | 9.51 | 19.02
17.2.14 | 91887 | SINAPI | Curva 90º PVC curta rosca 1/2" | un | 1 | 4.79 | 6.06 | 6.06
17.2.15 | 91887 | SINAPI | Curva 90º PVC longa rosca 1/2" | un | 1 | 4.79 | 6.06 | 6.06
17.2.16 | 93018 | SINAPI | Curva 90º PVC rosca 1 1/2" | un | 2 | 11.89 | 15.04 | 30.08
17.2.17 | 91874 | SINAPI | Luva PVC rosca 1/2" | un | 2 | 2.56 | 3.24 | 6.48
17.2.18 | 91875 | SINAPI | Luva PVC rosca 3/4" | un | 18 | 3.4 | 4.3 | 77.4
17.2.19 | 91876 | SINAPI | Luva PVC rosca 1" | un | 4 | 4.49 | 5.68 | 22.72
17.2.20 | 93013 | SINAPI | Luva PVC rosca 1 1/2" | un | 5 | 7.77 | 9.83 | 49.15
17.2.21 | 91941 | SINAPI | Caixa de PVC 4x2 | un | 16 | 5.31 | 6.72 | 107.52
17.2.22 | 91937 | SINAPI | Caixa octogonal de PVC 3x3 | un | 9 | 6.17 | 7.8 | 70.2
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 150.8 | 1.73 | 2.19 | 330.25
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 259.94 | 2.74 | 3.47 | 901.99
17.3.3 | 91930 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V | m | 108.52 | 3.75 | 4.74 | 514.38
17.3.4 | 92979 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 99.41 | 3.83 | 4.84 | 481.14
17.3.5 | 92981 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 179.61 | 5.9 | 7.46 | 1339.89
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 2 | 15.82 | 20.01 | 40.02
17.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 1 | 16.96 | 21.45 | 21.45
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | un | 1 | 13.25 | 16.76 | 16.76
17.4.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 2 | 23.5 | 29.72 | 59.44
17.4.5 | ED-49486 | SEINFRA | Placa cega de PVC 4x2 | un | 8 | 3.95 | 5 | 40
17.4.6 | ED-49392 | SEINFRA | Luminárias 2x40W de sobrepor completa | un | 9 | 40.23 | 50.88 | 457.92
17.4.7 | CPU6 | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W | un | 20 | 152.47 | 192.84 | 3856.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 14409.16
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 6 | 39.16 | 49.53 | 297.18
18.2 | ED-51053 | SEINFRA | Caixa de equalização de potências de embutir | un | 1 | 122.61 | 155.08 | 155.08
18.3 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 21 | 26.68 | 33.74 | 708.54
18.4 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 120 | 33.42 | 42.27 | 5072.4
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm | m | 11.4 | 7.86 | 9.94 | 113.32
18.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 18 | 39.89 | 50.45 | 908.1
18.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 18 | 16.04 | 20.29 | 365.22
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 13.94 | 17.63 | 105.78
18.9 | ED-51047 | SEINFRA | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580 | un | 6 | 14.07 | 17.8 | 106.8
18.10 | ED-51043 | SEINFRA | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 11.1 | 14.04 | 84.24
18.11 | 72263 | SINAPI | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 6 | 14.67 | 18.55 | 111.3
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8027.96
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | ED-48533 | SEINFRA | Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.1 | 404.31 | 511.37 | 1073.88
19.1.2 | ED-48344 | SEINFRA | Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 4.35 | 219.18 | 277.22 | 1205.91
19.1.3 | ED-49574 | SEINFRA | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 1010.28 | 1277.8 | 1277.8
19.1.4 | 25398 | SINAPI | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 1753.38 | 2217.68 | 2217.68
19.1.5 | 25399 | SINAPI | Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes | un | 1 | 1064.46 | 1346.33 | 1346.33
19.1.6 | ED-50943 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 9.6 | 244.7 | 309.5 | 2971.2
19.1.7 | CPU7 | CPU | Peitoril em granito cinza, largura=15cm | m | 12.2 | 22.47 | 28.42 | 346.72
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 149.52 | 87.05 | 110.1 | 16462.15
19.2.2 | ED-50985 | SEINFRA | Portão metálico 1 folha de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | m² | 7.56 | 237.36 | 300.21 | 2269.59
[5 empty] | Subtotal |  |  | 29171.26
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | ED-50266 | SEINFRA | Limpeza de obra | m² | 810.03 | 3.4 | 4.3 | 3483.13
20.2 | CPU8 | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 618.33 | 782.06 | 782.06
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4265.19
Custo TOTAL com BDI | [7 empty] | 535851.91
São Pedro da União, 04 de maio de 2020
Responsável Técnico:
__________________________________
Gabriel Luiz Marques Filho
Engenheiro Civil
CREA MG-225.379/D
Proprietário:
_______________________________________
Prefeitura Municipal de São Pedro da União
CNPJ 18.666.172/0001-64

## CRONOGRAMA FF
Ministério da Educação
Obra: (1098480) Quadra do Centro de Educação Infantil Cajuzinho
Município: São Pedro da União - MG
Endereço: Rua João Jacob Miqueri, 358, Centro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39612.36 | 7.392% | 1: 100%
39612.36
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3444.08 | 0.6427% | 1: 81%; 5: 19%
|  |  |  | 2789.7048 |  |  |  | 654.3752
3 | FUNDAÇÕES | 26789.67 | 4.999% | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 13394.835 | 13394.835
4 | SUPERESTRUTURA | 204159.36 | 38.1% | 2: 35%; 3: 35%; 4: 30%
[5 empty] | 71455.776 | 71455.776 | 61247.808
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 19354.48 | 3.612% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 9677.24 | 9677.24
6 | ESQUADRIAS | 9810.91 | 1.831% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 4905.455 | 4905.455
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 96195.99 | 17.95% | 3: 90%; 4: 10%
[6 empty] | 86576.391 | 9619.599
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1711.55 | 0.3194% | 2: 100%
1711.55
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18341.33 | 3.423% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 9170.665 | 9170.665
10 | PAVIMENTAÇÃO | 5286.62 | 0.9866% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 2643.31 | 2643.31
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 35349.88 | 6.597% | 4: 40%; 5: 30%; 6: 30%
[7 empty] | 14139.952 | 10604.964 | 10604.964
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4292.25 | 0.801% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 2146.125 | 2146.125
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 3129.19 | 0.584% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 1564.595 | 1564.595
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5437.34 | 1.015% | 5: 100%
5437.34
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 6576.05 | 1.227% | 6: 100%
6576.05
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 487.28 | 0.09094% | 6: 100%
487.28
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | 14409.16 | 2.689% | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 7204.58 | 7204.58
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 8027.96 | 1.498% | 5: 100%
8027.96
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29171.26 | 5.444% | 5: 30%; 6: 70%
[8 empty] | 8751.378 | 20419.882
20 | SERVIÇOS FINAIS | 4265.19 | 0.796% | 6: 100%
4265.19
|  |  |  | 10.41% | 16.15% | 29.49% | 22.83% | 13.21% | 7.904%
Valores totais |  | 535851.91 | 100% | 55796.8998 | 86562.161 | 158032.167 | 122319.329 | 70787.9872 | 42353.366
São Pedro da União, 04 de maio de 2020.
Responsável Técnico:
__________________________________
Gabriel Luiz Marques Filho
Engenheiro Civil
CREA MG-225.379/D
Proprietário:
______________________________________
Prefeitura Municipal de São Pedro da União
CNPJ 18.666.172/0001-64